## Slide 1
分支专网
天融信SSLVPN
国家局
服务器区
AC6605
楼层交换机（5台）
营销中心协转
RAisecom-电信老专线
USG防火墙
CE6800
10GG光纤
GE网线
GE网线（管理口）
服务器区
NE20E-A
NE20E-B
S12700-A
S12700-B
网神
天融信防火墙-A
天融信防火墙-B
加密设备区
防病毒过滤网关
radware
radware
防病毒过滤网关
启明星辰IDS
启明星辰网络审计
启明星辰天镜漏扫
DMZ区
入侵防御系统
入侵防御系统
堡垒机
内网风险管理与审计系统
上网行为管理系统

## Slide 2
贵州中烟工业公司网络-互联网接入区
GZZY-S12708-A-B
G2/0/2:10.113.16.1/28
10.113.16.2/29
GZZY-NE20E-A
GZZY-NE20E--B
电信线路
联通线路
G2/0/0:58.42.251.82,83,84/26
G20/0:221.13.22.106,107,110/29
G2/0/2:10.113.16.17/28
G2/0/1:10.113.4.17/29
G2/0/1:10.113.4.18/29
GE 2/1/0/0(Vlan100): 10.113.16.30/28
GE1/1/0/0(Vlan110):10.113.16.14/28
Eth31
Eth30
Eth10
GE 1/2/1/0 ( vlan 150)
10.113.16.18/29
IDP入侵防御A
天融信外网防火墙-A
天融信外网防火墙-B
Eth32
IDP入侵防御B
防病毒过滤网关
GE 2/2/1/0 ( vlan 150)
MGMT
MGMT
58.42.251.65/26
Eth30
Eth31
Eth32
Eth17:10.113.16.3/29
Eth14:10.113.16.21 /29
Eth11
GE 1/2/1/3（vlan 150）
Eth17:10.113.16.6/29
(vlan 110)10.113.16.4/29
(Vlan 110)10.113.16.5/29
(vlan 100)10.113.16.19/29
(valn 111)10.113.16.33/29
(Vlan 100 )10.113.16.20/29
(Vlan 111)10.113.16.34/29
radware
radware

## Slide 3
贵州中烟工业公司网络-楼层网络接入区
万兆光纤链路
千兆链路
52C : S5500－52C－EI
28C : S5500－28C－EI
52C×1
一楼及夹层
二楼
三楼
四楼
五楼
28C×1
堆叠
堆叠
堆叠
堆叠
52C×2
28C×1
52C×2
28C×1
52C×2
52C×2
楼层网络接入区
管理IP:10.113.4.71/26
管理IP:10.113.4.72/26
管理IP:10.113.4.73/26
管理IP:10.113.4.74/26
管理IP:10.113.4.75/26
XG 1/2/0/1
GZZY-S12708-A-B
XG 1/2/0/2
XG 1/2/0/3
XG 1/2/0/4
XG 1/2/0/5
XG 2/2/0/1
XG 2/2/0/2
XG 2/2/0/3
XG 2/2/0/4
XG 2/2/0/5

## Slide 4
GZZY-USG6000_01
XG 2/2/0/0
Vlan130:10.113.4.27/29
Vlan140:10.113.4.36/29
XG 1/2/0/0
Vlan130:10.113.4.28/29
贵州中烟工业公司网络-服务器 区
GZZY-S12708-A-B
Vlan140:10.113.4.37/29
G 2/0/9
G 3/0/9
Eth-Trunk1
G 2/0/8
G 3/0/8
GZZY_CE6810_01_02
Eth-Trunk2
GZZY_S5700_1_2_3
GZZY_S5700_4_5_6
Eth-Trunk 3
Eth-Trunk 6
Vlan130:10.113.4.29/29
10GE1/0/7
10GE1/0/8
服务器区业务网关
Vlan10 : 10.113.0.254/24
Vlan120: 10.113.6.254/26
Vlan253:10.113.253.254/24
Vlan 10: 10.113.0.248/24
Vlan 10:10.113.0.246/24
10GE1/0/1,2,3,4,5,6
10GE2/0/1,2,3,4,5,6
Eth-Trunk1
Eth-Trunk3
XG 1/2/0/6
XG 2/2/0/6
GZZY-USG6000_02
10GE2/0/7
10GE2/0/7
Vlan131:10.113.4.2/29
Vlan131:10.113.4.1/29
Vlan131:10.113.4.3/29
G 2/0/8
G 3/0/8
G 2/0/9
G 3/0/9
G 1/0/0
启明星辰数据库审计 10.113.0.252
启明星辰数据库审计 10.113.0.252
LSW6600(迪普万兆交换机)
10GG光纤
GE网线
GE网线（管理口）
DMZ区

## Slide 5
贵州中烟工业公司网络-国家局接入区
移动线路接国家局
（Vlan180）:10.113.4.57/30
（Vlan 23）: 10.0.34.30/30
GE 1/1/0/1
GE 2/1/0/1
10.113.4.58/30
10.0.34.29/30
联通线路接国家局
10G链路堆叠
GZZY-S12708-A-B

## Slide 6
10G链路堆叠
电信线路接烟厂
联通线路接烟厂
10.113.4.41/29
10.113.4.49/29
防火墙
防火墙
Eth2
Eth3
Eth2
Eth3
G2/0/17:10.113.4.42/29
（Vlan160）：10.113.4.44/29
（Vlan170）:10.113.4.53/29
G2/0/18：10.113.4.50/29
GE 1/1/0/2
GE 2/1/0/2
192.168.1.1/20
10.113.255.1/20
OSPF 1
OSPF 100
视频会议IP段
10.113.254.0/24
GZZY-S12708-A-B
贵州中烟工业公司网络-专网接入区
H3C CR16008
专网防火墙A
专网防火墙B

## Slide 7
10G链路堆叠
10.113.4.186/26
Eth0
Eth1
SSL VPN
GE 1/1/0/6 (vlan 13)
GE 2/1/0/6 (vlan 150)
贵州中烟工业公司网络-SSL VPN
GZZY-S12708-A-B
10.113.4.190/26
10.113.4.126/26
10.113.4.114/26

## Slide 8
贵州中烟工业公司网络-天融信核心千兆IDS
10G链路堆叠
GE0
GE1
IDS
GE 1/2/1/1（ valn150）
GE 1/1/0/4
GE 2/1/0/4
监控:外网\专网\国家局
GZZY-S12708-A-B
管理口

## Slide 9
贵州中烟工业公司网络-天融信千兆网络审计
GE0
GE1
千兆审计系统
GE 1/2/1/2（vlan 150）
GE 1/1/0/5
GE 2/1/0/5
监控:外网\专网\国家局
10G链路堆叠
GZZY-S12708-A-B
管理口

## Slide 10
贵州中烟工业公司网络-无线AC
无线AC
GE 1/1/0/3( Vlan 500) 10.113.15.2/30
GE 2/1/0/3(Vlan 501)10.113.15.6/30
10G链路堆叠
GZZY-S12708-A-B
GE 0/0/1( Vlan 500) 10.113.15.1/30
GE 0/0/2(Vlan 501)10.113.15.5/30
G 0/0/6
机房-无线AP
机房-无线AP
G 0/0/10

## Slide 11
贵州中烟工业公司网络-视频会议
GE 1/1/0/8
10G链路堆叠
GZZY-S12708-A-B
视频会议服务器
华为SMC服务器 B3
视频控制
华为MCU B3
视频录播 录播服务器 B3
( Vlan 210) 10.113.254.254/27
GE 1/1/0/7
GE 1/1/0/9
GE0
Lan 口
Wan 口
Slot 1 （自上而下1口）
Slot 1 （自上而下3口）

## Slide 12
贵州中烟工业公司网络-其他
GE 2/1/0/10
10G链路堆叠
GZZY-S12708-A-B
锦星酒店基站
光端盒
物流中心协议转换器
光端盒
GE 2/1/0/11
GE 2/1/0/12
H3CS5100-B3(交换机)
用于接硬盘录像机和监控服务器
电口1
B6机柜网神防火墙
GE 2/1/0/13
H3C ICG 5000B
上海灾备中心
GE0
FE/GE3
FE/GE2
联通传输设备
B5机柜RAisecom
0插槽电口
GE 2/1/0/7
营销中心网络
192.168.10.2/30
GE 2/1/0/8
（Vlan 190）:192.168.10.1/30
营销中心协转

## Slide 13
贵州中烟工业公司网络-Web安全网关
10G光纤链路
CE6810-1-2
华为服务器
外网网站、邮件系统
XE2
天清Web安全网关
0/1插槽光口
DP LSW6600
10G光纤链路
XE1
聚合组10
聚合组11